PROPOSTA – TRE/SC

Data:

Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Responsável pela proposta:

Prazo de entrega: 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

Local de entrega: Depósito Multiuso do TRE/SC, na área do Almoxarifado, localizado na Servidão Antônio José Guarezi, 130, bairro Jardim Eldorado, Palhoça/SC.

Prazo de garantia: garantia legal ou do fornecedor.

Validade da Proposta: 60 dias.

Objeto: Aquisição de elementos filtrantes para os purificadores de água das unidades da Justiça Eleitoral.

Especificações, condições e prazos conforme “Termo de Referência” do PAE n. 8.906/2024.

Especificações: conforme o item 3 do TR.

Marcas e modelos de referência: conforme o subitem 3.2 do TR.

| ITEM | OBJETO | QUANTIDADE | MARCA e MODELO / CÓDIGO / REFERÊNCIA (se houver) | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtro de água compatível com o purificador de água da marca Libell, modelo Acquaflex, por compressor acquaflex hermético. Refil com tripla filtragem e vida útil de, no mínimo, 4.000 litros. Filtro com carvão ativado impregnado com prata coloidal. Elemento filtrante com validade mínima de 6 meses a contar da sua instalação/ativação. | 120 unidades |  |  |  |
| 2 | Filtro de água compatível com o purificador de água da marca EOS, modelo Mineralle, código EPC01, refil de polipropileno e carvão ativo que retém odores, bactérias e cloro. Filtro de longa duração, com vida útil de 2.000 litros ou 6 meses a contar da sua instalação/ativação. | 280 unidades |  |  |  |