RELAÇÃO DE MATERIAIS

| Materiais utilizados (Gaspar/SC) | Marca dos produtos cotados | Modelo / Código / Referência dos produtos cotados (se houver) |
| --- | --- | --- |
| Fundo alquídico para superfícies ferrosas. |  |  |
| Tinta esmalte sintético para metais, acabamento brilhante, na cor cinza grafite. |  |  |
| Telhas metálicas trapezoidais, pré-pintadas na cor branca (RAL 9003), espessura de 0,5 mm, conforme Item 6 do Memorial Descritivo e Caderno de Encargos. |  |  |
| Rufos e cumeeiras adequados às telhas trapezoidais, pré-pintados na cor branca (RAL 9003), espessura de 0,5 mm. |  |  |
| Calhas em alumínio natural, espessura igual a 0,5 mm. |  |  |
| Manta asfáltica de 3mm de espessura. |  |  |
| Primer asfáltico. |  |  |
| Pintura para piso. |  |  |
| Passarela para telhado em alumínio antiderrapante, dimensões 2,5 x 0,42 m, sem degraus. |  |  |